Утверждаю

Директор МОУ СОШ №6

_________ С.А. Касягина

«______»________ 2015 г.

План  мероприятий по профилактике пожарной безопасности

в МКОУ СОШ №6 с. Дербетовка

на 2015-2016 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обновление инструкции по правилам пожарной безопасности и планов эвакуации с порядком действий при пожаре. | В течение года | Директор |
| 2 | Обновление информации в противопожарном уголке. | В течение года | Преподаватель –организатор ОБЖ |
| 3 | Избрание общественного инспектора по пожарной безопасности и создание добровольной пожарной дружины на общем собрании трудового коллектива. | Сентябрь | Директор |
| 4 | Издание приказа об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности, добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние здания и помещений. | Сентябрь | Директор |
| 5 | Организация работы юных пожарных из числа обучающихся (ДЮП). | Сентябрь | Преподаватель –организатор ОБЖ |
| 6 | Изучение с работниками школы Правил пожарной безопасности. | 1 раз в год | Директор, преподаватель –организатор ОБЖ |
| 7 | Проведение с обучающимися бесед и занятий по правилам пожарной безопасности согласно программе. | 1 раз в месяц | Классные руководители |
| 8 | Проведение с обучающимися инструктажа по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. | Сентябрь январь | Классные руководители |
| 9 | Организация инструктажей по правилам пожарной безопасности со всеми работниками школы с регистрацией в специальном журнале. | Сентябрь | Завхоз |
| 10 | Проведение практических занятий с обучающимися и работниками школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | 1 раз в четверть | Директор, ЗУВР, ЗВР, преподаватель- организатор ОБЖ |
| 11 | Проведение обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений, | 1 раз в 3 года | завхоз |
| 12 | Проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | Август | завхоз |
| 13 | Проведение перезарядки огнетушителей, а также контрольное взвешивание порошковых огнетушителей. Занесение номеров огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения | Июнь-август | завхоз |
| 15 | Оборудование запасных выходов из здания школы легко открывающимися запорами и обозначение их светящимися табло от сети аварийного освещения и указательными знаками. | В течение года | Директор |
| 16 | Закрытие на замки дверей чердачных помещений. | Постоянно | завхоз |
| 17 | Проверка исправности электроустановок, электровыключателей, наличия в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствия оголенных проводов. | В течение года | завхоз |
| 18 | Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установка во время их проведения обязательного дежурства работников. | В течение года | Заместитель директора по ВР, Классные руководители |
| 19 | Организация хранения красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания школы. | В течение года | завхоз |
| 20 | Разработка системы оповещения при пожаре. | Август | Директор |
| 21 | Систематическая очистка территории школы от мусора, недопущение его сжигания на территории. | постоянно | Администрация |

Заместитель директора по ВР                       В.Н. Купянская